Faroanalys

en riskbedömning av vår dricksvattenhantering

Dricksvattenproducent:

Upprättad av:

Datum:

Allmänna uppgifter om brunnen, ledningsnätet och rening

| Antalet anslutna personer 1 | Distribuerad vattenmängd per dygn 2 |
| --- | --- |
| Vattenverket används säsongsvis med stora variationer Ja Nej | Upplever ni att dricksvattnets kvalitet varierar över säsongen? Lukt Smak Färg Försämring vid nederbörd |
| Typ av vattentäkt Borrad Grävd Spets Sjö Annat |  |
| Vattentäktens djup Borrade/grävda meter eller intagsdjup om det är ytvattentäkt: |  |
| Ledningsnätet Längd: Ålder: |  |
| I vattenverket finns: Hydrofor Reservoar Reservoar finns ute på ledningsnätet Järn/manganfilter Humusfilter Kolfilter Radonfilter Avsyrningsfilter/pH-justering Fluoridfilter Avhärdningsfilter Möjlighet att klorera dricksvattnet UV-ljus Annat filter eller behandling, ange vad: …………………… |  |

1 Anges om vattenverket huvudsakligen försörjer bostäder. För fritidsboende räknas varje person som 1/12-dels person per månad som boendet används. En åretruntboende räknas som 1 person.

2 Anges om vattenverket försörjer annat än bostäder, till exempel livsmedelsföretag. Dygnsmängden kan beräknas genom att dela den årligen producerade mängden med 365

Brunnens omgivning

| Vad kan påverka vattnet? | Hur kan det påverka vattnet? | Vad görs för att vattnet ska vara säkert? | Hur kontrollerar vid det? |
| --- | --- | --- | --- |
| Till exempel: Skjutbanan 75 meter från brunnen, kulor finns i vallen | Bly kan laka ut i grundvattnet | Bly kommer att läggas till i provtagningen vartannat år | Genom att vi följer resultatet från provtagningen |

Brunnens konstruktion

| Vad kan påverka vattnet? | Hur kan det påverka vattnet? | Vad görs för att vattnet ska vara säkert? | Hur kontrollerar vid det? |
| --- | --- | --- | --- |
| Till exempel: Otäthet mellan brunnsringarna 1 och 2. | Inläckage av ytvatten som inte fått tillräcklig rening i marken. | Till sommaren ska skarven tätas och vi kommer att ta ett extra mikrobiologiskt prov under vårfloden. | Följer upp att arbetet är utfört på höstens årsmöte och kontrollerar analysresultatet. |

Rening av dricksvattnet

| Vad kan påverka vattnet? | Hur kan det påverka vattnet? | Vad görs för att vattnet ska vara säkert? | Hur kontrollerar vid det? |
| --- | --- | --- | --- |

Lagring av dricksvattnet

| Vad kan påverka vattnet? | Hur kan det påverka vattnet? | Vad görs för att vattnet ska vara säkert? | Hur kontrollerar vid det? |
| --- | --- | --- | --- |

Ledningsnätet

| Vad kan påverka vattnet? | Hur kan det påverka vattnet? | Vad görs för att vattnet ska vara säkert? | Hur kontrollerar vid det? |
| --- | --- | --- | --- |